## 集装板房
茂名港集团有限公司
茂名港长兴石化储运有限公司生产准备物资计划（化工仓储）
（集装板房）
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  | 备注
1 | 集装箱（码头现场操作值班室） | 集装箱尺寸：长×宽×高=2m×1.5m×2.8m，门尺寸：宽×高=0.7m×1.97m带锁功能；窗尺寸：宽×高=1.3m×1.23m（要求除门方向其它面各装一个）；集装箱框架厚度：3mm；地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm；集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 3 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | E10、E11、E12码头前沿各一个
2 | 集装箱（船员通道） | 集装箱尺寸：长×宽×高=3m×6m×2.8m，共三个门（隔开两个独立房间；3m×4m×2.8m和3m×2m×2.8m），门尺寸：宽×高=0.80m×1.97m带锁功能；窗尺寸：宽×高=12m×0.8m（要求两个窗，于3m×4m×2.8m房间俩侧设置）；视频会议系统：电脑主机一台、监控摄像视频设备2台（内置麦克风和扬声器）、连接网络（交换机、光电网纤）集装箱框架厚度：3mm；地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm；带1.5匹空调，品牌推荐：三菱、格力、美的，甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.；集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 船员通道
2.1 | 视频会议系统 | 电脑主机 | 台 | 1
2.2 |  | 监控摄像视频设备（内置麦克风和扬声器） | 台 | 2
2.3 |  | 连接网络（交换机、光电网纤） | 项 | 1
2.4 |  | 地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm | 项 | 1
2.5 |  | 1.5匹空调 | 台 | 1
2.6 |  | 施工安装及材料 | 项 | 1
3 | 集装板房 | 规格尺寸:8100mm(长)X5400mm（宽）X2700mm(高)，长面开2个门，门尺寸:宽x高=0.97mx1.97m带锁功能；窗尺寸:宽x高=1.5mx1.23m(要求四个窗长各两个);集装箱框架厚度:3mm;地板:玻镁板;彩钢板:50岩棉板/彩卷0.4mm；配2台3匹柜式空调，品牌推荐:海尔、格力、美的，配置办公长台，12凳，台式电脑一台（8G+固态1T硬盘,I5CPU，）,墙边插座12个、地插2个，照明灯管6支30W，甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.;集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 维修工房
4 | 集装板房工房 | 规格尺寸:8100mm(长)X5400mm（宽）X2700mm(高)，长面开2个门，门尺寸:宽x高=0.97mx1.97m带锁功能；窗尺寸:宽x高=1.5mx1.23m(要求四个窗长各两个);集装箱框架厚度:3mm;地板:玻镁板;彩钢板:50岩棉板/彩卷0.4mm；配2台吊扇1400，配380V和220混合开关箱2个，墙边插座8个、地插2个，照明灯管6支30W，甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.;集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 维修工作房
合计（含税）： | [5 empty] | 0
专业主管：